蚌埠市XXXX有限公司
突发环境事件风险评估报告

制订单位：          蚌埠市XXXX有限公司               

咨询单位：       安徽XXXX服务有限公司               
编制日期：            二零二X年六月 

目录
11 前言


22 总则


2

2.1编制原则

2

2.2编制依据

2

2.2.1法律法规、规章、指导性文件

3

2.2.2其它文件

3

2.3 评估范围

3

2.4 企业突发环境事件风险等级划分流程

4

2.5 术语和定义

63资料准备与环境风险识别


6

3.1企业基本信息

6

3.1.1企业简介

6

3.1.2企业所在地自然环境概况及环境现状

8

3.1.3产品与产能

8

3.1.4厂区建设内容

10

3.2 企业周边环境风险受体情况

10

3.2.1 企业周边环境情况

11

3.2.2 企业环境风险受体评估结果

14

3.3 涉及环境风险物质情况

14

3.3.1项目原辅材料使用情况

15

3.3.2设计环境风险物质情况

16

3.4 生产工艺及污染物治理分析

16

3.4.1生产工艺

18

3.4.2污染物治理措施分析

21

3.5现有应急物资与装备、救援队伍情况

21

3.5.1 现有应急物资与装备情况

22

3.5.2 现有救援队伍情况

25

3.5.3外部救援机构

264突发环境事件及其后果分析


26

4.1突发环境事件情景分析

26

4.1.1国内外同类企业突发环境事件资料

27

4.1.2本企业所有可能发生的突发环境事件情景和危害后果分析

274.1.2.1 泄露事件及环境事件情况


274.1.2.2 火灾（伴生）事件及环境事件情景


284.1.2.3 其他环境事件情景分析


30

4.2突发环境事件情景源强分析

30

4.2.1液体泄露源强分析

30

4.2.2事故废水的截断措施

30

4.3释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况

325 现有环境风险防控和应急措施差距分析


32

5.1 环境风险管理制度

32

5.2 环境风险防控与应急措施

32

5.2.1 截流措施情况

32

5.2.2 清净下水系统防范措施

32

5.2.3 雨水系统防控措施

33

5.2.4 生产废水系统防范措施

33

5.3环境应急资源

33

5.4 历史经验总结教训

34

5.3 需要整改的短期、中期和长期项目内容

366企业突发环境事件风险等级


36

6.1企业突发大气环境事件风险等级

36

6.1.1涉气风险物质数量与临界量比值

36

6.1.2生产工艺过程与大气环境风险控制水平值（M）评估

38

6.1.3大气环境风险受体敏感程度（E）评估

39

6.1.4 突发大气环境事件风险等级确定

39

6.1.5 突发大气环境事件风险等级表征

39

6.2突发水环境事件风险分级

39

6.2.1涉水风险物质数量与临界量比值（Q）

40

6.2.2生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）评估

45

6.2.3 水环境风险受体敏感程度（E）评估

46

6.2.4突发水环境事件风险等级确定

46

6.2.5 突发水环境事件风险等级表征

46

6.3企业突发环境事件风险等级确定与调整



1 前言

当前，我国已进入突发环境事件多发期和矛盾凸显期，环境问题已成为威胁人体健康、公共安全和社会稳定的重要因素之一。实施环境风险评估，相当于对企业进行一次全面体检，能够及时发现潜在的病灶并进行治疗。环境风险评估的指标，大致分为产品、工艺、污染防治设施等硬件以及管理、人员、制度等软件两方面：主要检查企业的关键生产装置、危险化学品储存和仓库是否配备事故状态下防止污染事件的围堰、防火堤等设施及其维护情况；在建、新建企业设计方案中有关环境风险的内容及应对措施；分析各企业的生产工艺，并结合厂区附近环境敏感目标进行考察，对可能产生的环境后果进行预测；在评估报告中提出整改建议等。实践证明，组织进行环境风险评估，能够及时发现隐患，有效避免环境突发事故的发生。企业是防范环境风险、落实环境安全责任的主体，是突发环境事件的第一道防线。

为保障人民群众的身体健康和环境安全，规范企业突发环境事件风险评估行为，为企业提高环境风险防控能力提供切实指导，为环保部门根据企业环境风险等级实施分级差别化管理提供技术支持，环保部出台了《关于印发<企业突发环境事件风险评估指南(试行)>的通知》(环办〔2014〕34号)。安徽省根据《安徽省环保厅转发环保部企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)的通知》(皖环函〔2015〕221号)和《安徽省突发事件应急预案管理办法》(皖政办〔2013〕41号)文件精神，在全省范围内组织开展重点环境风险企业环境安全达标建设工作。为配合企业开展达标建设，明确环境风险评估是做好企业环境安全达标建设的重要前提。

根据原合肥市环保局文件《合肥市环保局关于转发环保部企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法(试行)的通知》(合环察函〔2015〕37号)文件精神，合肥平祥机械有限公司通过开展突发环境事件风险评估，可以掌握自身环境风险状况，明确环境风险防控措施，为后期的企业环境风险监管奠定基础，最终达到减少突发环境事件发生的目标，同时有利于环保部门加强对企业的针对性监督管理，提高管理效率，降低管理成本。

2 总则

2.1编制原则

按照“以人为本”的宗旨，合理保障人民群众的身体健康和环境安全，严格规范企业突发环境事件风险评估行为，提高突发环境事件防控能力，全面落实企业环境风险防控主体，并遵循以下原则开展环境风险评估工作：实事求是，摸清现状；突出重点，兼顾全面；科学评估，规范编制。

2.2编制依据

2.2.1法律法规、规章、指导性文件

1、《突发环境事件应急管理办法》（环保部令 第34号）；

2、关于印发《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的通知（环发〔2015〕4号）；

3、《安徽省环保厅转发环保部企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）的通知》（环发〔2015〕4号）；

4、安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省突发环境事件应急预案的通知（皖政办秘〔2021〕6号）；

5、《安徽省突发环境事件应急预案》（2021年1月21日）；

6、《安徽省突发事件应对条例》；

7、《中华人民共和国突发事件应对法》（主席令 第69号）；

8、《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令 第九号，2015年1月1日）；

……
2.2.2其它文件

1、《项目环境影响报告表》 ；

2、《无溶剂聚氨酯A组分MSDS》；

3、《无溶剂聚氨酯B组分MSDS》；

4、《清洗液（乙二醇单丁醚）MSDS》。

2.3 评估范围

具体包括：

（1）危险化学品大量泄漏，可能污染周边水体、大气、土壤环境；

（2）危废运输和储存时发生流失，污染水体及土壤；

（3）环保设施故障等原因导致废气未处理外泄；

（4）其它突发性的环境污染事故。

2.4 企业突发环境事件风险等级划分流程 

根据企业生产、使用、存储和释放的突发环境事件风险物质数量与其临界量的比值（Q），评估生产工艺过程与环境风险控制水平（M）以及环境风险受体敏感程度（E）的评估分析结果，分别评估企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险，将企业突发大气或水环境事件风险等级划分为一般环境风险、较大环境风险和重大环境风险三级，分别用黄色、橙色和红色标识。……

2.5 术语和定义

下列术语和定义适用于本突发环境风险评估：

1、突发环境事件是指突然发生，造成或可能造成环境污染或生态破坏，危及人民群众生命财产安全，影响社会公共秩序，需要采取紧急措施予以应对的事件。
2、环境风险是指发生突发环境事件的可能性及突发环境事件造成的危害程度。

3、突发环境事件风险物质及临界量指本指南附录B规定的某种（类）化学物质及其数量。

4、环境风险单元指长期或临时生产、加工、使用或储存环境风险物质的一个（套）生产装置、设施或场所或同属一个企业且边缘距离小于500米的几个（套）生产装置、设施或场所。

5、环境风险受体指在突发环境事件中可能受到危害的企业外部人群、具有一定社会价值或生态环境功能的单位或区域等。

6、清净下水指装置区排出的未被污染的废水，如间接冷却水的排水、溢流水等。

7、事故排水指事故状态下排出的含有泄漏物，以及施救过程中产生其他物质的生产废水、清净下水、雨水或消防水等。

8、危险废物指列入国家危险废物名录或根据国家规定的危险废物鉴定标准和鉴定方法认定的具有危险废物特性的废物。

9、危险废物事故指由一种或数种危险废物或其能量意外释放造成的人身伤亡、财产损失或环境污染事故。

3资料准备与环境风险识别

3.1企业基本信息

3.1.1企业简介

3.1.2企业所在地自然环境概况及环境现状

表3.1-2  自然环境概况

	类别
	信息

	地理位置
	合肥市为安徽省的省会城市，全市土地面积达 1.14km2，常住人口达 745.7 万人。市辖肥东县、肥西县、长丰县、庐江县和巢湖市以及瑶海区、庐阳区、蜀山区、包河区，并赋予合肥高新技术产业开发区、合肥经济技术开发区、合肥新站综合试验区、巢湖经济开发区市级管理权限。合肥市位于安徽省中南部，北纬 31°52′、东经 117°17′。市区总面积 838.52km2，市区辖瑶海区、庐阳区、蜀山区和包河区四个区。合肥市东邻滁洲，西接六安，南与芜湖、马鞍山相望，北依舜耕山与淮南市相连。本项目位于合肥市经济技术开发区桃花工业园天都路与方兴大道交口。

	地形、地貌
	合肥市处于古老的江淮丘陵，地貌岗冲起伏，宏观地形西北高、东南低、呈现较缓的波状平原状态，地面标高一般在12～45m之间，合肥市区高程大致在10.4～43.4m 范围，少许沿河低洼地区在8.4～10.4m。本区土地类型多样，分为低山丘陵、低丘岗地和平原圩区三大类，分别占陆地总面积的5%、87.2%和7.8%。大蜀山海拔高程为282 m，西北小蜀山海拔高程为158m。

合肥地区土地承载力在2.5～2.8kg/cm之间，地下基岩埋深10～15 m，为第三纪红 砂岩，无明显地下河道，无地质断层。合肥地处华北、扬子地台两个地史发展特点不同 地块相交部位，位于华北地块合肥盆地南缘。在地质发展过程中，经历了多次构造运动， 有着复杂的地质构造格局，属于中等地震活动区。合肥市的地震基本烈度为7度。合肥市列为全国38个重点抗震城市之一。合肥经济技术开发区地形基本为岗冲起伏的丘陵，地势总体呈北高南低，地面高程在15～70m之间。

	气候气象
	合肥市位于江淮之间，属于暖温带向亚热带的过度带气候型，为亚热带湿润季风气候，季风明显、四季分明、气候温和、雨量适中、春温多变、秋高气爽、梅雨显著、夏雨集中。年平均气温15.7度，降雨量1019mm，蒸发量1471mm，日照2100多个小时。年主导风向：东风；夏季主导风向：南风冬季主导风向：东风、东北风

	周边水系
	合肥的河流江淮分水岭为界，分属长江、淮河两大水系。分水岭北侧属淮河水系，有高塘湖、池河等；分水岭南侧属长江水系，注入巢湖的有南淝河、派河、十五里河等。南淝河水源从董铺水库大坝以下由西北向东南流经合肥市区，至施口入巢湖，期间汇合四里河、板桥河、二十埠河和店铺河等支流。

建设项目位于……

	地表水环境功能区及环境质量现状
	项目所在区域所涉及的主要地表水体……

	声环境功能区及环境质量现状
	项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。

	大气环境功能区及环境质量现状
	项目所在区域空气质量功能区为二类区，根据……


3.1.3产品与产能

表3.1-3  产品方案一览表

	产品名称
	产量（km/年）
	规格
	图例
	备注

	保温钢管
	
	DN90~DN955
	
	仅涉及表面喷涂

	PE护套管
	
	DN90~DN955
	
	


3.1.4厂区建设内容

表3.1-5  项目建设内容一览表

	项目名称
	工程名称
	环评工程内容及规模
	实际工程内容及规模
	备注

	主体工程
	生产车间
	
	
	实际情况与环评一致

	辅助工程
	办公区
	
	
	实际情况与环评一致

	储运工程
	成品区
	
	
	建筑面积增加

	
	原料区
	
	
	实际情况与环评一致

	
	化学品库
	
	
	位置发生变动

	
	运输
	
	
	实际情况与环评一致

	公用工程
	供电
	
	
	实际情况与环评一致

	
	给水
	
	
	

	
	排水
	
	
	实际情况与环评一致

	环保工程
	废水
	
	
	实际情况与环评一致

	
	废气
	
	
	实际情况与环评一致

	
	噪声
	
	
	实际情况与环评一致

	
	固废
	
	
	实际情况与环评一致


3.2 企业周边环境风险受体情况

3.2.1 企业周边环境情况

1、项目外环境关系

2、环境保护目标
3.2.2 企业环境风险受体评估结果

对公司周边5000m范围内居民、企业职工、主要河流等环境风险受体进行了现场调查，识别了水环境和大气环境风险受体。

表3.2-1  企业周边5000m范围内环境风险受体情况
	环境保护对象
	保护规模（人）
	距厂区边界距离/m
	相对方位
	保护级别

	派河
	小型河流
	3300
	SW
	地表水体执行（GB3838-2002）Ⅳ类

	距企业500m范围内（企业或居住区）
	环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二类标准

	……
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计：人
	

	企业周边5000m范围内居住区等
	

	……
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	合计：人
	


3.3 涉及环境风险物质情况

3.3.1项目原辅材料使用情况

参考《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ 941-2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB 18218-2018），危险物质指列入《危险化学品名录》和《剧毒化学品名录》中的物质和易燃易爆物品。其中，易燃易爆等物质是指按GB30000.2至GB30000.13所确定的化学物质，健康危害急性毒性物质是指按GB30000.18所确定的化学物质，危害水环境物质是指按GB30000.28所确定的化学物质。

表3.3-1  项目主要原辅材料信息表

	序号
	名称
	组分
	浓度
	设计

使用量
	计量

单位
	包装规格
	储存周期
	一次最大储存量

	1
	……
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	


项目主要原辅材料理化性质如下：

3.3.2设计环境风险物质情况

根据《企业突发环境事件分级方法》（HJ491-2018）、《建设项目环境影响评价技术导则》（HJ2.1-2016）等相关资料来对其风险危害特性进行识别，本项目厂区内涉及的风险物质主要为……

3.4 生产工艺及污染物治理分析

3.4.1生产工艺

1、生产工艺流程       

生产工艺简述：

2、喷涂工艺流程
    保温钢管工艺简述：

3.4.2污染物治理措施分析

1、废气

挤出废气：项目挤出熔融过程中温度控制在……
2、废水

项目车间采用干式保洁，以清扫为主。项目用水主要为员工生活用水和循环冷却补充用水。

……

3、噪声

本项目营运期噪声主要是挤出机、混料机等生产设备运行噪声。噪声源强65~90 dB（A）。
为最大限度降低噪声对区域环境的影响，评价建议采取以下措施：

①选用低噪声设备：在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。

②加强管理，定期维护、保养机械设备及降噪设备，加强润滑，确保各种设施正常运转。

4、固体废弃物

项目营运期固体废物主要为生活垃圾和一般工业固体废物及危险废物。

（1）生活垃圾

生活垃圾委托环卫部门及时清运处理。

（2）固体废物

①不合格品、边角料

集中收集后外售协作单位处理。

②废过滤棉

过滤棉定期检查更换，……
③废清洗液瓶

根据《国家危险废物名录》（2021 年版），属“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”范畴，危废编号HW08（900-249-08），按照危险废物暂存要求暂存，集中后交有资质单位处置。 
④清洗废液

根据《国家危险废物名录》（2021 年版），清洗废液属危险废物，属“工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的其他列入《危险化学品名录》的有机溶剂”范畴，危废编号HW06（900-404-06），按照危险废物暂存要求暂存，集中后交有资质单位处置。 

⑤废活性炭
项目活性炭需定期更换，更换下来的废活性炭属于《国家危险废物名录》（2021版）中HW49烟气、VOCs治理过程产生的废活性炭（废物代码900-039-49），集中收集后暂存危废间，由有资质单位处置。

⑥废料桶

项目喷涂工序使用的聚脲A料、聚脲B料使用完毕后会产生废料桶，年产生量约37个根据《国家危险废物名录》（2021 年版），废料桶属危险废物，属“含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质”范畴，危废编号HW08（900-249-08），按照危险废物暂存要求暂存，集中后交有资质单位处置。 
⑦废抹布

项目钢管聚脲喷涂前采用抹布擦拭会产生废抹布，汇同生活垃圾由环卫清运处理。

3.5现有应急物资与装备、救援队伍情况

3.5.1 现有应急物资与装备情况

表3.5-1  企业现有应急物资与装备情况

	序号
	名称
	规格
	数量
	存放位置
	有效性

	1
	消火栓
	/
	29
	各车间、办公楼
	有效

	2
	对讲机
	/
	4
	库房
	有效

	3
	安全帽
	/
	20
	库房、发放到个人
	有效

	
	……
	
	
	
	


3.5.2 现有救援队伍情况

3.5.2.1应急指挥部成员

3.5.2.2组织机构及职责说明

表3.5-2  应急组织名单通讯联系一览表
	应急机构
	负责人
	所属部门/职务
	联系电话
	职责

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


3.5.3外部救援机构

外部救援机构均为政府职能部门或服务型机构，公司虽未与有关部门签订应急救援协议或互救协议，一旦发生突发环境事件，通过信息传递需要实施外部救援时，相关部门本着“以人为本、快速响应”的原则，有责任和义务对本公司进行应急救援。同时公司也与周边企业保持良好的协作关系，确保在发生突发环境时间时能得到及时救援。

表3.5-3  外部联系单位名单一览表

	环保：12369；火灾电话：119；急救电话：120；报警中心：110

	1
	合肥经济技术开发区生态环境分局
	12369

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


4突发环境事件及其后果分析

4.1突发环境事件情景分析

4.1.1国内外同类企业突发环境事件资料

通过资料收集，国内外同类型企业突发环境事件典型情况，目前没有公开的同行业突发环境事件，根据分析相关的企业主要可能发生化学品泄漏、火灾等事故，均有可能造成人员伤亡或环境污染。

案例一

案例二：

4.1.2本企业所有可能发生的突发环境事件情景和危害后果分析

4.1.2.1 泄露事件及环境事件情况
4.1.2.2 火灾（伴生）事件及环境事件情景

4.1.2.3 其他环境事件情景分析

4.2突发环境事件情景源强分析

4.2.1液体泄露源强分析

表4.2-1  泄露事件情景源强分析汇总
	事件情景
	发生位置
	事件防范分级
	防范措施

	
	
	一般环境污染事件（III级）
	较大环境污染事件（II级）
	重大环境污染事件（I级）
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


4.2.2事故废水的截断措施

4.3释放环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急资源情况
表4.3-1  环境风险物质的扩散途径、涉及环境风险防控与应急措施、应急物资情况表

	环境风险单元
	释放条件
	风险物质
	排放途径
	可能影响的范围
	应急关键环节
	现有应急资源

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


5 现有环境风险防控和应急措施差距分析

在充分调研企业现有应急能力和管理制度的基础上，根据企业涉及环境风险物质的种类及数量、环境风险受体等实际情况，结合可能发生的突发环境事件分析，从以下五方面对现有环境风险防控和应急措施存在的问题进行分析，找出差距，提出需要整改的短期、中期和长期项目内容。
5.1 环境风险管理制度

企业环境管理制度情况见表5.1-1。

表5.1-1  环境风险管理制度差距分析对比表

	序号
	环境风险管理制度要求
	差距分析情况

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


5.2环境风险防控与应急措施

5.2.1 截流措施情况

5.2.2 清净下水系统防范措施

差距分析：

整改建议：

5.2.3 雨水系统防控措施

差距分析：
整改建议：
5.2.4 生产废水系统防范措施

差距分析：

建议：

5.3环境应急资源

差距分析：

整改建议：

表 企业补充应急物资（设施）清单

	序号
	名称
	数量
	单位
	分布

	个人防护
	正压式呼吸器
	2
	个
	库房

	
	护目镜
	若干
	个
	办公室

	收集设施
	砂土或不燃吸附材料
	若干
	/
	化学品库

	
	清理工具
	若干
	套
	办公室

	堵漏设施
	外封式堵漏袋等
	若干
	个
	办公室


5.4 历史经验总结教训

6企业突发环境事件风险等级

6.1企业突发大气环境事件风险等级

6.1.1涉气风险物质数量与临界量比值

6.1.2生产工艺过程与大气环境风险控制水平值（M）评估

6.1.3大气环境风险受体敏感程度（E）评估

6.1.5 突发大气环境事件风险等级表征

6.2突发水环境事件风险分级

6.2.1涉水风险物质数量与临界量比值（Q）

涉水风险物质包括附录A中的第三、第四、第五、第六、第七和第八部分全部风险物质，以及第一、第二部分中溶于水和遇水发生反应的风险物质。

判断企业生产原料、产品、中间产品、副产品、催化剂、辅助生产物料、“三废”污染物等是否涉及水环境风险物质，计算涉水风险物质（混合或稀释的风险物质按其组分比例折算成纯物质）与其临界量的比值Q，计算方法同4.1部分。

6.2.2生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）评估

采用评分法对企业生产工艺过程、水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况进行评估，将各项分值累加，确定企业生产工艺过程与水环境风险控制水平（M）。

（1）生产工艺过程含有风险工艺和设备情况
表 企业生产工艺

	评估依据
	分值
	企业得分

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	


表6.2-3  企业水环境风险防控措施及突发水环境事件发生情况评估
	评估指标
	评估依据
	分值
	企业得分
	企业情况

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	合计
	


6.2.3 水环境风险受体敏感程度（E）评估

按照水环境风险受体敏感程度，同时考虑河流跨界的情况和可能造成土壤污染的情况，将水环境风险受体敏感程度类型划分为类型 1、类型 2 和类型 3，分别以 E1、E2 和 E3 表示，见表6.2-4。

水环境风险受体敏感程度按类型 1、类型 2 和类型 3 顺序依次降低。若企业周边存在多种敏感程度类型的水环境风险受体，则按敏感程度高者确定企业水环境风险受体敏感程度类型。

表6.2-4  水环境风险受体敏感程度类型划分
	敏感程度类型
	水环境风险受体

	
	

	
	

	类型3（E3）
	不涉及类型1和类型2情况的

	注：本表中规定的距离范围以到各类水环境保护目标或保护区域的边界为准


6.2.4突发水环境事件风险等级确定

根据企业周边水环境风险受体敏感程度（E）、涉水风险物质数量与临界量比值（Q）和生产工艺过程与水环境风险控制水平（M），按照表6.1-6确定企业突发水环境事件风险等级。

6.2.5 突发水环境事件风险等级表征

企业突发水环境事件风险等级表征分为两种情况：

（1）Q＜1时，企业突发水环境事件风险等级表示为“一般-水（Q0）”。

（2）Q≥1时，企业突发水环境事件风险等级表示为“环境风险等级-水（Q水平-M类型-E类型）”。

本项目水环境事件风险等级表征为：一般-水（Q0）。

6.3企业突发环境事件风险等级确定与调整

以企业突发大气环境事件风险和突发水环境事件风险等级高者确定企业突发环境事件风险等级。

根据章节6.1、章节6.2的论述，合肥平祥机械有限公司突发大气环境事件风险等级为“一般-大气（Q0）”，企业突发水环境事件风险等级为“一般-水（Q0）”，因此本企业突发环境事件风险等级表示为较大【一般-大气（Q0）+一般-水（Q0）】。

